TB171. MÉTODOS POTENCIALES DE GRAVEDAD Y MAGNETISMO

# Programa Analítico

## Unidad 1. Introducción a los Métodos Potenciales

- Campos potenciales: naturaleza, propiedades y pertinencia para estudios del subsuelo.

- Ventajas y limitaciones frente a métodos sísmicos y eléctricos.

## Unidad 2. Gravitación y Métodos Gravimétricos

- Principios del campo gravitatorio terrestre.

- Instrumentos gravimétricos: sensores, estabilidad, deriva.

- Relevamientos: diseño, adquisición y protocolos.

- Correcciones: deriva, mareas, topográficas, de Bouguer, aire libre, latitud.

- Mapas de anomalías y criterios de interpretación cualitativa y cuantitativa.

- Aplicaciones: estructuras someras, minería de salmueras, geotecnia.

## Unidad 3. Magnetismo y Métodos Magnéticos

- Campo magnético terrestre: origen, componentes y variaciones.

- Magnetómetros: funcionamiento, calibración y protocolos de adquisición.

- Correcciones: variación diurna, IGRF, nivelación.

- Técnicas de realce: filtros, transformadas y derivadas.

- Interpretación geológica y detección de cuerpos enterrados.

- Aplicaciones en minería, hidrocarburos, arqueología y obras civiles.

## Unidad 4. Integración y Modelado

- Modelos 2D y 3D.

- Inversión simple y análisis de ambigüedades.

- Criterios para la selección de métodos y diseño de campañas.

- Elaboración de informes técnicos.